# 审校                                                     JIEZOU POWER

25                        Tr∂nsfoΓmeΓ oil                       1                    335kg

26    5H TT.384.〔1200.1      TeΓmin al  box                         1

24                        φ25   Oil drain v∂l ve                  1

22                       Gro!nding !?be!                1

23     GB5783             Bolt  M12X35                           1

21   GB97.2               Grommet 12                           1

20     5H TT.170.〔1200       FilleΓ 卩i 卩e                          1

18                        nil resjst∂nt ΓubbeΓ stTi卩    φ14   1                        L=2960

19  B儿    - 35/275       High vo!t?g纟 bushing          3

17   GB5783               Nut   M12                         40

16      GB6170               Bolt M12X40                      40

15   5H TT.312.〔1200       Tank  cover                          1

14                        Rivet                            4

13   1HTT.710.〔1200.MP      N∂me卩l∂te                          1

12      5H TT.384.〔1200       T∂nk                                1

10   GB5783              Nut   M12                          40

1                          nil Γesist∂nt ΓubbeΓ stΓi卩   φ14      1                        L=1150

9    GB6170             B!lt M1?X40               40

8        BF-1/300       ZeΓo phase bushing                1

7         BF- 1/300     LQw vo!fage bushing            3

6      5H TT.640.〔1200       [0RE                               1

5    5HTT.700.〔1200     Tr?nsformer body insu!?tjon        1

4      5HTT.517.〔1200.2    Low vo!f?ge !e?ds                   1

3      5HTT.517.〔1200.1    High !olt?g纟 !e?ds                 1

2L           6HTT.600.〔1200.2    Low v?lt?ge winding               1

1    6HTT.600.〔1200.1    High vo!f?g纟 wjnding               1

S/N 〔ode            N旦me                     a!y  M∂teΓi∂l    P.S

S11 - 150/34. 5            1H TT.710.〔1200

日期          TΓansfoΓmeΓ    图样标记     重量 比例

共      2   张          第2 张

JIEZOU POWER