## Sheet1
| Single Phase Pad-Mounted | [5 empty] | Three Phase Pad-Mounted | [18 empty] | Single Phase Pole-Mounted
Item Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
KVA Size | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 100 | 167 | 45 | 75 | 75 | 112-1/2 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 15 | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 75 | 100 | 167
Sec. Voltage | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/480 | 240/120 | 240/120
Leadtime ARO (wks)
Impedance Z% | 1.5%-2.5% |  | 1.7%-3.0% |  |  |  | 2.7%-3.5% |  | 3.1%-4.5% | [7 empty] | 4.5%-5.5% |  | 5.75% | [6 empty] | 1.5%-2.5% |  |  | 1.7%-3.0%
Net Weight (Lbs) | 760 | 941 | 1216 | 1487 | 1813 | 2078 | 2162 | 2437 | 2435 | 2951 | 3125 | 3124 | 3779 | 3777 | 4452 | 4450 | 5893 | 5890 | 7716 | 7713 | 8802 | 8800 | 11601 | 14604 | 16034 | 343 | 403 | 601 | 676 | 946 | 945 | 1230 | 1660
Temp Rise at Rated kVA | 65K | [5 empty] | 65K | [18 empty] | 65K
Max % Reg at Rated kVA, 100% Power Factor | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.83% | 0.75% | 1.34% | 1.24% |  | 1.21% | 1.18% |  | 1.13% |  | 1.09% |  | 1.05% |  | 1.02% |  | 1.04% |  | 0.97% | 0.89% | 0.89% | 1.19% | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.91% | 0.83% | 0.75%
Max % Reg at Rated kVA, 85% Power Factor | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.78% | 1.8% | 2.78% | 2.79% |  | 3.06% | 3.16% |  | 3.18% |  | 3.18% |  | 3.81% |  | 4.26% |  | 4.37% |  | 4.35% | 4.23% | 4.2% | 1.77% | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.89% | 1.78% | 1.8%
No-Load Loss (kW) | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.184 | 0.279 | 0.108 | 0.158 |  | 0.208 | 0.258 |  | 0.348 |  | 0.418 |  | 0.603 |  | 0.823 |  | 0.978 |  | 1.35 | 1.68 | 2.01 | 0.047 | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.154 | 0.184 | 0.279
Load Loss (kW) | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.86 | 1.26 | 0.6 | 0.92 |  | 1.3 | 1.68 |  | 2.3 |  | 3.02 |  | 4.6 |  | 6.45 |  | 8.43 |  | 11.48 | 14.5 | 17.5 | 0.185 | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.26
|  |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL
|  |  | 1-10台的价格 |  |  |  | 10台以上的价格
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 25KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 4420 | 3988 | 3350 | 2990 | 3940 | 3520 | 2950 | 2600
2 | 37-1/2, PAD, 1P, 240/120 |  | 4840 | 4408 | 3700 | 3340 | 4480 | 4000 | 3400 | 3000
3 | 50KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5320 | 4816 | 4100 | 3680 | 4720 | 4240 | 3600 | 3200
4 | 75KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5920 | 5380 | 4600 | 4150 | 5440 | 4720 | 4200 | 3600
5 | 100KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 6520 | 5944 | 5100 | 4620 | 5920 | 5200 | 4600 | 4000
6 | 167KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 8500 | 7768 | 6750 | 6140 | 7720 | 6880 | 6100 | 5400
7 | 250KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 10120 | 9268 | 8100 | 7390 | 9160 | 8320 | 7300 | 6600
8 | 333KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 12040 | 11224 | 9700 | 9020 | 11080 | 10240 | 8900 | 8200
|  |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL
|  |  | 1-5台的价格 |  |  |  | 5台以上的价格
1 | 45KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 11000 | 10400 | 8950 | 8440 | 10450 | 9880 | 8482.5 | 7998
2 | 75KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 11385 | 10780 | 9277.25 | 8763 | 10815.75 | 10241 | 8793.3875 | 8304.85
3 | 75KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 11385 | 10780 | 9277.25 | 8763 | 10815.75 | 10241 | 8793.3875 | 8304.85
4 | 112KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 12000 | 11400 | 9800 | 9290 | 11400 | 10830 | 9290 | 8805.5
5 | 150KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 12650 | 11715 | 10352.5 | 9557.75 | 12017.5 | 11129.25 | 9814.875 | 9059.8625
6 | 150KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 12650 | 11715 | 10352.5 | 9557.75 | 12017.5 | 11129.25 | 9814.875 | 9059.8625
7 | 225KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 15400 | 14146 | 12690 | 11624.1 | 14630 | 13438.7 | 12035.5 | 11022.895
8 | 225KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 15400 | 14146 | 12690 | 11624.1 | 14630 | 13438.7 | 12035.5 | 11022.895
9 | 300KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 17050 | 15180 | 14092.5 | 12503 | 16197.5 | 14421 | 13367.875 | 11857.85
10 | 300KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 17050 | 15180 | 14092.5 | 12503 | 16197.5 | 14421 | 13367.875 | 11857.85
11 | 500KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 21010 | 18900 | 17458.5 | 15665 | 19959.5 | 17955 | 16565.575 | 14861.75
12 | 500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 21010 | 18900 | 17458.5 | 15665 | 19959.5 | 17955 | 16565.575 | 14861.75
13 | 750KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 29700 | 27940 | 24845 | 23349 | 28215 | 26543 | 23582.75 | 22161.55
14 | 750KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 29700 | 27940 | 24845 | 23349 | 28215 | 26543 | 23582.75 | 22161.55
15 | 1000KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 33660 | 30800 | 28211 | 25780 | 31977 | 29260 | 26780.45 | 24471
16 | 1000KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 33660 | 30800 | 28211 | 25780 | 31977 | 29260 | 26780.45 | 24471
17 | 1500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 37400 | 34430 | 31390 | 28865.5 | 35530 | 32708.5 | 29800.5 | 27402.225
18 | 2000KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 44000 | 40700 | 37000 | 34195 | 41800 | 38665 | 35130 | 32465.25
19 | 2500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 49000 | 45850 | 41250 | 38572.5 | 46550 | 43557.5 | 39167.5 | 36623.875
| 3000KVA,PAD, 3P, 480/277 |  |  |  | 47437.5 | 46287 | 53230.05 | 61730.05
| 3500KVA,PAD, 3P, 480/277 |  |  |  | 56925 | 55544.4 | 44358.375 | 52858.375
| 4000KVA,PAD, 3P, 480/277 |  |  |  | 68310 | 63876.06
| 4500KVA,PAD, 3P, 480/277 |  |  |  | 78556.5 | 74734.9902
| 5000kVA,PAD, 3P, 480/277 |  |  |  | 90340 | 89681.9882
|  |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL |  | HV - 12KV AL-AL
|  |  | 1-10台的价格 |  |  |  | 10台以上的价格
1 | 15KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 1850 | 1650 | 1380 | 1220 | 1757.5 | 1567.5 | 1242 | 1098
2 | 25KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 1980 | 1770 | 1484 | 1316 | 1881 | 1681.5 | 1335.6 | 1184.4
3 | 37.5KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2550 | 2280 | 1940 | 1724 | 2422.5 | 2166 | 1746 | 1551.6
4 | 50KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2900 | 2600 | 2220 | 1980 | 2755 | 2470 | 1998 | 1782
5 | 75KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 3600 | 3300 | 2780 | 2540 | 3420 | 3135 | 2502 | 2286
6 | 75KVA, POLE, 1P, 240/480 |  | 3600 | 3300 | 2780 | 2540 | 3420 | 3135 | 2502 | 2286
7 | 100KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 4500 | 4200 | 3500 | 3260 | 4275 | 3990 | 3150 | 2934
8 | 167KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 5600 | 5200 | 4380 | 4060 | 5320 | 4940 | 3942 | 3654
9 | 250KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 6496 | 5776 | 5080 | 4480 | 6171.2 | 5487.2 | 4826 | 4256
10 | 333KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 7840 | 7000 | 6200 | 5500 | 7448 | 6650 | 5890 | 5225