## Sheet1
| Single Phase Pad-Mounted | [5 empty] | Three Phase Pad-Mounted | [18 empty] | Single Phase Pole-Mounted
Item Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
KVA Size | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 100 | 167 | 45 | 75 | 75 | 112-1/2 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 15 | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 75 | 100 | 167
Sec. Voltage | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/480 | 240/120 | 240/120
Leadtime ARO (wks)
Impedance Z% | 1.5%-2.5% |  | 1.7%-3.0% |  |  |  | 2.7%-3.5% |  | 3.1%-4.5% | [7 empty] | 4.5%-5.5% |  | 5.75% | [6 empty] | 1.5%-2.5% |  |  | 1.7%-3.0%
Net Weight (Lbs) | 760 | 941 | 1216 | 1487 | 1813 | 2078 | 2162 | 2437 | 2435 | 2951 | 3125 | 3124 | 3779 | 3777 | 4452 | 4450 | 5893 | 5890 | 7716 | 7713 | 8802 | 8800 | 11601 | 14604 | 16034 | 343 | 403 | 601 | 676 | 946 | 945 | 1230 | 1660
Temp Rise at Rated kVA | 65K | [5 empty] | 65K | [18 empty] | 65K
Max % Reg at Rated kVA, 100% Power Factor | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.83% | 0.75% | 1.34% | 1.24% |  | 1.21% | 1.18% |  | 1.13% |  | 1.09% |  | 1.05% |  | 1.02% |  | 1.04% |  | 0.97% | 0.89% | 0.89% | 1.19% | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.91% | 0.83% | 0.75%
Max % Reg at Rated kVA, 85% Power Factor | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.78% | 1.8% | 2.78% | 2.79% |  | 3.06% | 3.16% |  | 3.18% |  | 3.18% |  | 3.81% |  | 4.26% |  | 4.37% |  | 4.35% | 4.23% | 4.2% | 1.77% | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.89% | 1.78% | 1.8%
No-Load Loss (kW) | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.184 | 0.279 | 0.108 | 0.158 |  | 0.208 | 0.258 |  | 0.348 |  | 0.418 |  | 0.603 |  | 0.823 |  | 0.978 |  | 1.35 | 1.68 | 2.01 | 0.047 | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.154 | 0.184 | 0.279
Load Loss (kW) | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.86 | 1.26 | 0.6 | 0.92 |  | 1.3 | 1.68 |  | 2.3 |  | 3.02 |  | 4.6 |  | 6.45 |  | 8.43 |  | 11.48 | 14.5 | 17.5 | 0.185 | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.26
|  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL
|  |  | 1-10 units price |  |  |  | above 10 units price
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 15KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 4240 | 3766 | 3200 | 2805 | 4048 | 3460 | 3040 | 2550
2 | 25KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 4420 | 3832 | 3350 | 2860 | 3940 | 3520 | 2950 | 2600
3 | 37-1/2, PAD, 1P, 240/120 |  | 4840 | 4360 | 3700 | 3300 | 4480 | 4000 | 3400 | 3000
4 | 50KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5320 | 4624 | 4100 | 3520 | 4720 | 4240 | 3600 | 3200
5 | 75KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5920 | 5152 | 4600 | 3960 | 5440 | 4720 | 4200 | 3600
6 | 100KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 6520 | 5680 | 5100 | 4400 | 5920 | 5200 | 4600 | 4000
7 | 167KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 8500 | 7528 | 6750 | 5940 | 7720 | 6880 | 6100 | 5400
8 | 250KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 10520 | 9512 | 8100 | 7260 | 9560 | 8720 | 7300 | 6600
9 | 333KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 12440 | 11624 | 9700 | 9020 | 11480 | 10640 | 8900 | 8200
|  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL
|  |  | 1-5 units price |  |  |  | above 5 units price
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 45KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 11380 | 10400 | 9200 | 8000 | 10811 | 9880 | 8740 | 7600
2 | 75KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 12070 | 11000 | 9800 | 8500 | 11466.5 | 10450 | 9310 | 8075
3 | 112.5KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 12875 | 11600 | 10500 | 9000 | 12231.25 | 11020 | 9975 | 8550
4 | 150KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 13565 | 12200 | 11100 | 9500 | 12886.75 | 11590 | 10545 | 9025
5 | 225KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 16900 | 14000 | 14000 | 11000 | 16055 | 13300 | 13300 | 10450
6 | 300KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 18050 | 15200 | 15000 | 12000 | 17147.5 | 14440 | 14250 | 11400
7 | 500KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 22075 | 18800 | 18500 | 15000 | 20971.25 | 17860 | 17575 | 14250
8 | 750KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 31850 | 28600 | 27000 | 23000 | 30257.5 | 27170 | 25650 | 21850
9 | 1000KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 34840 | 31000 | 29600 | 25000 | 33098 | 29450 | 28120 | 23750
10 | 1500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 38922.5 | 35100 | 33150 | 28000 | 36976.375 | 33345 | 31492.5 | 26600
11 | 2000KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 45650 | 42300 | 39000 | 34000 | 43367.5 | 40185 | 37050 | 32300
12 | 2500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 51745 | 47100 | 44300 | 38000 | 49157.75 | 44745 | 42085 | 36100
|  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL
|  |  | 1-10 units price |  |  |  | above 10 units price
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 15KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 1850 | 1650 | 1380 | 1220 | 1757.5 | 1567.5 | 1242 | 1098
2 | 25KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 1980 | 1770 | 1484 | 1316 | 1881 | 1681.5 | 1335.6 | 1184.4
3 | 37.5KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2550 | 2280 | 1940 | 1724 | 2422.5 | 2166 | 1746 | 1551.6
4 | 50KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2900 | 2600 | 2220 | 1980 | 2755 | 2470 | 1998 | 1782
5 | 75KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 3600 | 3300 | 2780 | 2540 | 3420 | 3135 | 2502 | 2286
6 | 100KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 4500 | 4200 | 3500 | 3260 | 4275 | 3990 | 3150 | 2934
7 | 167KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 5600 | 5200 | 4380 | 4060 | 5320 | 4940 | 3942 | 3654
8 | 250KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 6496 | 5776 | 5080 | 4480 | 6171.2 | 5487.2 | 4826 | 4256
9 | 333KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 7840 | 7000 | 6200 | 5500 | 7448 | 6650 | 5890 | 5225
|  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL
|  |  | 1-5 units price |  |  |  | above 5 units price
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 45KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 7300 | 5570 | 5280 | 3900 | 6935 | 5291.5 | 5016 | 3705
2 | 75KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 8600 | 6720 | 6360 | 4800 | 8170 | 6384 | 6042 | 4560
3 | 112.5KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 10800 | 8600 | 8160 | 6360 | 10260 | 8170 | 7752 | 6042
4 | 150KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 12000 | 9600 | 9120 | 7200 | 11400 | 9120 | 8664 | 6840
5 | 225KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 15000 | 10880 | 11520 | 8160 | 14250 | 10336 | 10944 | 7752
6 | 300KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 16500 | 12200 | 12850 | 9240 | 15675 | 11590 | 12207.5 | 8778
7 | 500KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 20800 | 16000 | 16500 | 12360 | 19760 | 15200 | 15675 | 11742
8 | 750KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 27600 | 22000 | 22000 | 17280 | 26220 | 20900 | 20900 | 16416
9 | 1000KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 32000 | 25500 | 25200 | 19680 | 30400 | 24225 | 23940 | 18696
10 | 1500KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 39700 | 32200 | 31500 | 25300 | 37715 | 30590 | 29925 | 24035
11 | 2000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 49200 | 41000 | 39500 | 32600 | 46740 | 38950 | 37525 | 30970
12 | 2500KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 54700 | 45600 | 43560 | 36000 | 51965 | 43320 | 41382 | 34200
13 | 3000KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 68160 | 56600 | 52800 | 43200 | 64752 | 53770 | 50160 | 41040
14 | 3150KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 69600 | 58000 | 54000 | 44650 | 66120 | 55100 | 51300 | 42417.5
15 | 4000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 96500 | 81360 | 74400 | 61800 | 91675 | 77292 | 70680 | 58710
16 | 5000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 120000 | 106000 | 96000 | 82320 | 114000 | 100700 | 91200 | 78204
注意：小主变价格基于基本配置，进出线方式不限制，不含配电箱等特殊要求，如客户有特殊配置要求，请咨询工程师团队
标准配置：
1,COOPER /Chardon fuse, 要注意这两个品牌的交期，如果交期太长，可推荐厚德Fuse
2, Chardon/HJ bushing,要注意这两个品牌的交期，如果交期太长，可推荐舍达或国内其他品牌
HV 14.4-25KV , 加15个点，阻抗，损耗不同，咨询工程师
HV 26-34.5KV, 加20个点，阻抗，损耗不同，咨询工程师