| 参数信息 |  | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 kVA 三相油变，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 | 绕组铝 频率：50HZ 分接开关：±2*2.5% 矿物油 ONAN 标准：IEC60076 安装地点：俄罗斯 | 3台 |  |
| 400 kVA 三相油变，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 400 kVA 三相油变，10/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 630 kVA 三相油变，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 630 kVA 三相油变，10/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 1000 kVA 三相油变，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 1000 kVA 三相油变，10/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 1250 kVA 三相油变，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 1000 kVA 三相油变，10/6 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |

| 参数信息 |  | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 kVA 干式变压器，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 | 环氧树脂浇筑三相干式变压器 绕组铝 频率：50HZ 分接开关：±2*2.5% AN/AF 标准：IEC60076 安装地点：俄罗斯 外壳等级：IP24 室外使用 | 3台 |  |
| 1000 kVA 干式变压器，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 1250 kVA 干式变压器，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |
| 1600 kVA 干式变压器，6/0.4 kV，接线组别 Dyn11 |  | 3台 |  |

交期：

客户信息： 俄罗斯成交客户Denis